## Data
Step	Target (mg/L) Ethanol	Gin mg	Rs Ohms	Rs/Ro (Datasheet)	Drops	Voltage	Gin/drop	Ro	Ro 0.46 mg/L	RS 18.9L	Air18.9L Volts
1	0.1	6					0.01	602.26	685.124026	17720.991666	1.767363
2	0.17	10			1
3	0.28	16.6			2				Rs/Ro Fitted
4	0.46	27.7	685.124026	1.137578	3	3.222928		1	1
5	0.77	46.2	503.652619	0.836264	5	3.251453			0.73512
6	1.29	77.2							0.643081023697744
7	2.15	129	420.809165	0.698711	12	3.264644			0.00313811794421
8	3.59	215	355.670886	0.590555	14	3.275091			0.00523992717195996
9	5.99	359.5	307.538664	0.510637		3.282853			0.00874294255154322
10	10	600.2	291.390731	0.483825		3.285466			0.0145958974149302

## Plot
Rs/Ro	Gin/Ethanol mg/L			Slope	Intercept				Concentration
1	0.46	0	-0.776528789498996	-3.59910239515143	-1.01380333928507
0.73512	0.77	-0.307721527789508	-0.261364764134408						Rs / R0 = 0.748207 * C^-0.2679
0.614208740360245	2.15	-0.487420440597597	0.765467842139571						0.0397871225727436
0.519133576553335	3.59	-0.655594055995846	1.27815220250019						0.363064982094934
0.44888027908687	5.99	-0.800999065799126	1.79009141212736
0.425310921733753	10	-0.854934796982319	2.30258509299405
									PPM Ethanol
									192.424440510315

									BAC(PPM * 0.000385505)	0.00038550501156515
									0.0741805861643466
MQ3 Gin Log Log
mg/L (Ethanol)
Rs/Ro